## Munka1
Részletes ajánlat
1. ajánlati rész | Légútbiztosítással kapcsolatos anyagok | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
1/1 | Nazofaringeális tubus (4 mm) | Biokompatibilis anyagból készült, puha, hőre lágyuló, orron át garatba vezethető egyszerű légútbiztosító eszköz. Az orrjáratban csúszást merev perem akadályozza meg, melynek alakja forszírozott igénybevétel esetén sem változik. A perem külső átmérője legalább a tubus belső átmérőjének háromszorosa (pl. 6 mm-es tubus esetén legalább 18 mm). Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 4750 |  | 0
1/2 | Nazofaringeális tubus (6 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 14400 |  | 0
1/3 | Nazofaringeális tubus (7 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 17270 |  | 0
1/4 | Endotracheális tubus (2 mm) | Sürgősségi endotracheális intubálásra alkalmas tubus, biokompatibilis, hőre lágyuló anyagból. Cuff megjelölés esetén felfújható mandzsettával, kontroll ballonnal, leeresztést gátló szeleppel. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 450 |  | 0
1/5 | Endotracheális tubus (2.5 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 530 |  | 0
1/6 | Endotracheális tubus (3 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 580 |  | 0
1/7 | Endotracheális tubus (3.5 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 670 |  | 0
1/8 | Endotracheális tubus cuff-os (4 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 680 |  | 0
1/9 | Endotracheális tubus cuff-os (4.5 mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 530 |  | 0
1/10 | Endotracheális tubus cuff-os (5mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 840 |  | 0
1/11 | Endotracheális tubus cuff-os (6.0mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1770 |  | 0
1/12 | Endotracheális tubus cuff-os (7mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 6110 |  | 0
1/13 | Endotracheális tubus cuff-os (8mm) |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 9670 |  | 0
1/14 | Szájgarat tubus 00 | Színkódolt orofaringeális légútbiztosító eszköz, harapásgátló betéttel (a gyermek méretek kivételével). Gyári tisztán csomagolt. A gyártó által egyenként csomagolva. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 900 |  | 0
1/15 | Szájgarat tubus 0 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 950 |  | 0
1/16 | Szájgarat tubus 1 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1290 |  | 0
1/17 | Szájgarat tubus 2 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 4900 |  | 0
1/18 | Szájgarat tubus 3 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 680 |  | 0
1/19 | Szájgarat tubus 4 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 5570 |  | 0
1/20 | Leszívókatéter 8 ch | Légút és légútbiztosító eszközök váladék leszívására alkalmas, biokompatibilis anyagból készült katéter. Méret szerint színkódolt. Hossz: 480-530 mm. Steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 4350 |  | 0
1/21 | Leszívókatéter 10 ch |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1110 |  | 0
1/22 | Leszívókatéter 12 ch |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 6800 |  | 0
1/23 | Leszívókatéter 16 ch |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 20600 |  | 0
1/24 | Yankauer típusú szívó | Yankauer típusú vagy azzal egyenértékű átlátszó, merev falú, hossztengelyében hajlított, vagy kis szögben megtört vonalú, atraumatikus, lekerekített szívóvéggel. Steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 5300 |  | 0
1/25 | Baktérium filter felnőtt (önpárásítós, gázminta adapterrel) | HME filter felnőtt. A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (bakt., gomba, vírus) valamint hő-, és páracserélésre szolgáló szűrő. - Kórokozó elleni hatásosság: min. 99,999% - párásítás: min. 32 mg/l -ellenállás: 30 l/min esetén max. 1,4 vízcm - holttér: max: 70ml - Vt: min: 210ml - súly: max 45g Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 17500 |  | 0
1/26 | Baktérium filter gyermek (önpárásítós, gázminta adapterrel) | A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (baktérium, vírus, gomba) szolgáló szűrő. Biztosítania kell a légút kiszáradás elleni védelmét. Vírusszűrő hatás 99,9%. Baktériumszűrő hatás 99,9 %. Súlya 10-21 gramm. Holttér: 30 ml alatt. TV: 75-300 ml. Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 16770 |  | 0
1/27 | Bougie felnőtt méret 15 Ch (5mm od) | 70 cm hosszú hajlított (coudée) végű, intubációt segítő rugalmas műanyag eszköz. Tömör, nem üreges. Egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 680 |  | 0
1/28 | Bougie gyermek méret 10 Ch |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 680 |  | 0
1/29 | Bougie tartó tok | Nem átlátszó merev falú műanyag cső. Az egyik vége fixen lezárva a másik többször nyitható dugóval ellátott, amely a csőhöz rögzített elvesztésgátló szalaggal van rögzítve. Hossza: 740 mm + 2% eltérés lehetséges, Belső átmérője 18 mm +20% eltérés lehetséges. |  | 190 |  | 0
1/30 | Laringealis maszk 1 | Egyszer használatos, szupraglottikus légútbiztosító eszköz, maszkja a gégére illeszkedik, ballonos, vagy ballon nélküli, anatómiailag formált, beépített harapásgátlóval, buccális támasszal, epiglottis támasszal rendelkezik. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 100 |  | 0
1/31 | Laringealis maszk 2 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1100 |  | 0
1/32 | Laringealis maszk 3 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1630 |  | 0
1/33 | Laringealis maszk 4 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 2580 |  | 0
1/34 | Laringealis maszk 5 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 2180 |  | 0
[5 empty] | 1. ajánlati rész összesen: | 0
2. ajánlati rész | Betegellátás anyagai | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
2/1 | Gyomormosó szonda gyermek | Egyszer használatos, egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 70 |  | 0
2/2 | Gyomormosó szonda 10mm | Egyszer használatos, egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 135 |  | 0
2/3 | Összekötő cső | A gyomormosó szonda összekötésére szolgáló közdarab. Lehetőség szerint átlátszó kivitelben.Egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 480 |  | 0
2/4 | Tubusrögzítő szalag | 1200 mm hosszú 10 mm széles szatén anyagú szalag. Végei levarrva. 10 db/csomag. Ajánlati árat 1 darabra kell megadni. | --- | 14800 |  | 0
2/5 | Infúziós csap | Három ágú, gyógyszeradagoló szeleppel, flexibilis összekötő darabbal a tű felé. Egyszer használatos, steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 6790 |  | 0
2/6 | Egyszer használatos szike nyéllel | 22-es méret (hasas). Egyszer használatos, steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1700 |  | 0
2/7 | Centrális vénás kanül | Seldinger rendszerű, gyors folyadékbevitelre (minimum 200ml/perc) alkalmas, nagy lumenű (minimum 14 G) felvezethető kanüllel. A kanül hossza maximum 20 cm. Szelepes tű rendszer.Egyszer használatos, steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 330 |  | 0
2/8 | Önzáródó zacskó | Egyszer használatos, testváladék gyűjtésére, szállítására alkalmas, önzáródó 1 literes zacskó. Vízhatlan és zárható legyen, azaz a testváladék/hányadék nem folyhat ki a lezárás után. | --- | 61100 |  | 0
2/9 | Nyelvlapoc | Egyszer használatos nyelvlapoc fából, egyesével csomagolva. Ajánlati árat 1 darabra kell megadni. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 69000 |  | 0
2/10 | Karleszorító szalag | Gyorskioldóval rendelkező, vénabiztosításhoz használatos karleszorító szallag. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1100 |  | 0
2/11 | Egyszer használatos EKG elektróda | Minimum 16 cm2 felületű. Ragasztó felületű, gélezett. Maximum 100 db / csomag. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 871800 |  | 0
2/12 | Hosszabbító cső perfúzorhoz | Mindkét végén luer lock csatlakozású cső (perfúziós kathéter), ami összeköti a perfúzorban rögzített fecskandőt a vénakanüllel. Minimum 150 cm-es. Egyszer használatos, steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 870 |  | 0
2/13 | Csecsemő tápszonda K31 (8 Ch/40cm) | Egyszer használatos lekerekített végű, biokompatibilis, steril, egyesével csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 670 |  | 0
2/14 | Egyszer használatos lepedő, steril | Egyszer használatos lepedő sterilen, egyesével csomagolva (teljes test méretű). | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1660 |  | 0
2/15 | Izolációs buborékfólia | 240-250 cm méretű, 3 rétegű buborékfólia, hozzávetőlegesen 60 cm x 60 cm x 5 cm-es méretre összehajtva az alábbi módon: A hossztengely mentén felezve és mindkét fél harmadolva, ezt követően a hosszabb tengely mentén lévő felezésnél összehajtva végül az így kapott téglalap negyedelve. Egyenként csomagolva. A csomagolás méreteiben 10 % eltérés megengedett. | --- | 10500 |  | 0
2/16 | Izolációs takaró bébi | Ezüst/ arany poliészter izotermikus sürgősségi takaró. Az arany színű oldal megvédi a pácienst a melegtől, az ezüst pedig a hidegtől. Minimum mérete: bébi 100 cm x 150 cm. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 2640 |  | 0
2/17 | Köldökcsat | Egyszer használatos, műanyag, egyesével sterilen csomagolt. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 5200 |  | 0
2/18 | Szemeteszsák | 400 x 600 mm, 0,025 mm vastag műanyag fólia víztiszta, 400-as végén nyitott. |  | 240350 |  | 0
2/19 | Elektróda zselé | 250-300 grammos elektróda zselé EKG, defibrillátor használatához. Flakonos kiszerelés. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 3100 |  | 0
2/20 | Fekete lepedő (Hullatakaró) | 1500 mm x 2200 mm, 0,05 mm vastagságú, műanyag fekete fólia. | --- | 21250 |  | 0
2/21 | Fecskendő RSI egységcsomag | Egységcsomag, amely az alábbi steril eszközöket tartalmazza: 1 db. 20 ml-es, Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal: sárga alapszínen fekete "Ketamin" és "10 mg/ml" felirat. 2 db. 2-3 ml-es Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal:a címke hoszstengelye mentén megfelezve, felül piros alapon fekete "Szukcinilkolin" felirat, alul fekete alapon piros "50 mg/ml" felirat. 1 db. 10 ml-es, Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal: piros alapszínen fekete "Rocuronium" és "10 mg/ml" felirat. 3 db. 18G méretű injekciós tű. 1 db. két oldalán szürkeárnyalatban nyomtatott 10 cm x 12 cm-es az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú papírlap. A fecskendőkre kerülő színes alapú, fekete feliratok címke segítségével is teljesíthetőek, ezek mérete: 38 mm x 11 mm, 10% eltérés megengedett. A címkéket, vagy feliratokat a fecskendő hossztengelyében jól olvasható módon úgy kell elhelyezni, hogy a felirat, vagy címke ne takarja ki a fecskendő űrtartalom beosztását. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 7460 |  | 0
2/22 | Fecskendő gyermek RSI egységcsomag | Egységcsomag, amely az alábbi steril eszközöket tartalmazza: 1 db. 1 ml-es, Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal: sárga alapszínen fekete "Ketamin" és "10 mg/ml" felirat. 1 db. 1 ml-es Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal:a címke hossztengelye mentén megfelezve, felül piros alapon fekete "szukcinilkolin" felirat, alul fekete alapon piros "50 mg/ml" felirat. 1 db. 1 ml-es, Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal: piros alapszínen fekete "Rocuronium" és "10 mg/ml" felirat. 1 db. 10 ml-es, Luer végű műanyag fecskendő, az alábbi felirattal: zöld alapszínen fekete "Atropin" és "0,1 mg/ml" felirat. 4 db. 18G méretű injekciós tű. 1 db. két oldalán szürkeárnyalatban nyomtatott 10 cm x 12 cm-es az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú papírlap. A fecskendőkre kerülő színes alapú, fekete feliratok címke segítségével is teljesíthetőek, ezek mérete: 38 mm x 11 mm, 10% eltérés megengedett. A címkéket, vagy feliratokat a fecskendő hossztengelyében jól olvasható módon úgy kell elhelyezni, hogy a felirat, vagy címke ne takarja ki a fecskendő űrtartalom beosztását. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1170 |  | 0
2/23 | MAD porlasztó | MED Nasal vagy azzal egyenértékű porlasztó, 3 ml-es fecskendővel egybecsomagolva. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 4000 |  | 0
2/24 | Colorimetrikus Széndioxid detektor EH kivitelben | Közvetlenül a tubushoz csatlakoztatható széndioxid detektáló eszköz a kilégzési széndioxid ellenőrzésére kémiai indikátor segítségével.Az indikátor könnyen leolvasható legyen kézi és gépi lélegeztetés közben. Felnőtteknél alkalmazható kivitelben. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 2000 |  | 0
[5 empty] | 2. ajánlati rész összesen: | 0
3. ajánlati rész | Védőfelszerelések | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
3/1 | Lázmérő | Digitális lázmérő orális, hónalj, végbélben történő méréshez. Mérési pontosság: +/- 0,1 °C. Legömbölyített fej, hangjelzés a mérés befejezésekor, Celsius kijelzés, tizedpontosságú kijelző, vízálló, fertőtleníthető, tárolótok. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 950 |  | 0
3/2 | Alkoholszonda | A kilélegzett levegőben lévő alkohol koncentrációját színváltozással jelezze. Hatályos jogszabályok alapján az alábbi véralkohol értékek megkülönböztetésére legyen képes: 0,3-0,5 ezrelék; 0,5-0,8 ezrelék; 0,8 ezrelék felett. | --- | 950 |  | 0
3/3 | Védőoverall L | Teljes alakot fedő egyszer használatos csuklyás védőruházat, hőragasztott varratokkal, L, XL és XXL méretekben. A termékek megfelenek az alábbi szabványoknak: MSZ EN 14126:2007, MSZ EN 13034:2005+A1:2009; MSZ EN 1149-1:2006; MSZ EN ISO 13982-1:2005 és MSZ EN ISO 13982-1:2004/A1:2011 | --- | 720 |  | 0
3/4 | Védőoverall XL |  | --- | 1500 |  | 0
3/5 | Védőoverall XXL |  | --- | 1630 |  | 0
3/6 | FFP 3 szájmaszk | MSZ EN 149:2001+A1:2009 alapján védelem a nem - mérgező, kevéssé és közepesen mérgező, illetve erősen mérgező szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen. | --- | 4140 |  | 0
3/7 | Védőszemüveg | MSZ EN 166:2003 szerint teljesen átlátszó, a normál szemüveg felett is viselhetõ. | --- | 4480 |  | 0
3/8 | Cipővédő | Egyszer használatos PE fóliából készült cipővédő fólia, szélein gumírozott,nagy igénybevételnek is ellenáll, vízálló, csúszásgátló talprész kialakítás. | --- | 3000 |  | 0
3/9 | Orr/ szájmaszk védőmaszk | Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk |  | 23800 |  | 0
[5 empty] | 3. ajánlati rész összesen: | 0
4. ajánlati rész | Rögzítő anyagok | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
4/1 | Nyakrögzítő eszköz, felnőttek számára, állítható méret | Latex mentes, nyaki részen intubációs nyílással ellátott, több biztonsági rögzítő ponttal. Minimum 4 standard méretre állítható. Sík állapotban tárolható. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 7220 |  | 0
4/2 | Nyakrögzítő eszköz gyermek számára, állítható méret | Latex mentes, nyaki részen intubációs nyílással ellátott, több biztonsági rögzítő ponttal. Minimum 3 standard méretre állítható. Sík állapotban tárolható. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1500 |  | 0
4/3 | Kramer sín 40cm | Végtagrögzítésre alkalmas egyszer használatos eszköz. A sín váza egy kézzel hajlítható, de utána formáját spontán megtartó, hosszúkás alumínium vagy horganyzott lágy acélhuzal rács, melynek két oldala vattával kipárnázható, és pólyával burkolható. Három méret: 40 x 10 cm-es, 60 x 10 cm-es és 100 x 15 cm-es. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1360 |  | 0
4/4 | Kramer sín 60cm |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1970 |  | 0
4/5 | Kramer sín 100cm |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1290 |  | 0
[5 empty] | 4. ajánlati rész összesen: | 0
5. ajánlati rész | Defibrillátor fogyóanyagai LIFE PACK Defikhez | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
5/1 | PM/AED elektródapár felnőtt (transztor.) | LIFEPAK 12, LIFEPAK 15, LIFEPAK 500 és LIFEPAK 1000 defibrillátorokkal kompatibilis és adapter nélkül csatlakoztatható legyen, - lehet gyári típusú (a defibrillátor gyártójának a defibrillátorhoz szállított (ajánlott) - a műszaki dokumentációban szereplő- elektróda) - vagy utángyártott. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 2000 |  | 0
5/2 | PM/AED elektródapár gyerek (transztor.) | LIFEPAK 12 és LIFEPAK 15 defibrillátorokkal kompatibilis és adapter nélkül csatlakoztatható legyen, - lehet gyári típusú (a defibrillátor gyártójának a defibrillátorhoz szállított (ajánlott) - a műszaki dokumentációban szereplő- elektróda) - vagy utángyártott. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 50 |  | 0
5/3 | PM/AED elektródapár gyerek (transztor.) | LIFEPAK 500 és LIFEPAK 1000 defibrillátorokkal kompatibilis és adapter nélkül csatlakoztatható legyen, - lehet gyári típusú (a defibrillátor gyártójának a defibrillátorhoz szállított (ajánlott) - a műszaki dokumentációban szereplő- elektróda) - vagy utángyártott. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 100 |  | 0
5/4 | Hőmérő szenzor | YSI400/YSI700 típusú, vagy ezzel egyenértékű utángyártott szonda, testüregi szenzorral. LP 15-höz | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 410 |  | 0
[5 empty] | 5. ajánlati rész összesen: | 0
6. ajánlati rész | Defibrillátor fogyóanyagai LIFE PACK és ZOLL Defikhez | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
6/1 | Kapnográf mintavevő, intubált beteghez, endotracheális tubusra | Rövid távú (kevesebb mint 24 óra) monitorozáshoz, normál hosszúságú. Kompatibilis legyen az LP 12-es és ZOLL Xseries defikkel. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 11540 |  | 0
6/2 | Kapnográf mintavevő, nem intubált beteghez felnőtt | Oxigén adagolással, felnőtt, normál hossz kompatibilis legyen az LP 12 – es és a ZOLL Xseries defikkel.(nem oxigén adagoló orrkanüllel kombinált, hanem szimpla szenzor). | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1200 |  | 0
6/3 | Kapnográf mintavevő, nem intubált beteghez gyermek | Oxigén adagolással, gyermek, normál hossz kompatibilis legyen az LP 12 – es és ZOLL Xseries defikkel. (nem oxigén adagoló orrkanüllel kombinált, hanem szimpla szenzor). | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 480 |  | 0
[5 empty] | 6. ajánlati rész összesen: | 0
7. ajánlati rész | PM/AED elektródapár felnőtt transztorakális | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
7/1 | ELEKTRÓDA DEFI. PowerHeart /Cardiac /9131 | Cardiac Sience elektróda, vagy a gyárival egyenértékű utángyártott | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 120 |  | 0
7/2 | ELEKTRÓDA RESPONDER AED | General Elektric elektróda vagy azzal egyenértékű utángyártott | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 30 |  | 0
[5 empty] | 7. ajánlati rész összesen: | 0
8. ajánlati rész | Intraosszeális fúróhoz tű | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
8/1 | IO fúróhoz tű 15 G 45 mm | EZ-IO típusú intraoszeális fúróhoz emberi csontba való gyors bevezetésre szolgáló tűk. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 770 |  | 0
8/2 | IO fúróhoz tű 15 G 25 mm |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1240 |  | 0
8/3 | IO fúróhoz tű 15 G 15 mm |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 710 |  | 0
[5 empty] | 8. ajánlati rész összesen: | 0
9. ajánlati rész | Vércukorszintmérő tesztcsík | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
9/1 | Tesztcsík vércukorszint méréshez (Accu-Chek készülékhez) | A megjelenített mennyiség nem doboz hanem kiszereléstől föggetlen tesztcsík mennyiségre vonatkozik, tehát árajánlatot 1 darab tesztcsíkra kell adni. | Az ENKK (vagy jogelődjének, az EEKH-nak/EüM Orvostechnikai Hivatalának) IVD nyilvántartásba vételi igazolása és az eszköz gyártói megfelelőségi nyilatkozata | 658600 |  | 0
[5 empty] | 9. ajánlati rész összesen: | 0
10. ajánlati rész | Vénabiztosítás anyagai | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
10/1 | Vénakanül G-14 | Kívül rögzíthető, vénába rozsdamentes szúrótűvel bevezethető hajlékony, röntgen árnyékot adó, steril egyszer használatos eszköz. Beépített injekciós port segítse elő a kiegészítő tűmentes injekciózást. Átlátszó katéterrész biztosítsa a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor. Egykezes szúrási technikához kialakított markolattal rendelkezzen. Könnyen hajlítható perforált rögzítőszárnnyal rendelkezzen. Lock csatlakozás, levehető, Lock csatlakozású zárókónusszal rendelkezzen. Steril egyenkénti csomagolásban. Színkódos méretek. PVC-mentes, latexmentes és DEHP mentes műanyag. A tűhegy kiképzése Back Cut jellegű, ami biztosítja a 15°-30° dőlésszög közötti biztonságos bevezetést. A kapilláris felülete sima, anyagába süllyesztett legalább 2 db rtg. csíkkal rendelkezzen. A vénakanül, kanülméretének hossza: G-14 max 45 mm, G-16 max 45 mm, G-18 max 40 mm, G-20 max 32 mm, G-22 max 30 mm, G-24 max 30 mm. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 7200 |  | 0
10/2 | Vénakanül G-16 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 34000 |  | 0
10/3 | Vénakanül G-18 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 145300 |  | 0
10/4 | Vénakanül G-20 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 270200 |  | 0
10/5 | Vénakanül G-22 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 62500 |  | 0
10/6 | Vénakanül G-24 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 8200 |  | 0
10/7 | Infúziós szerelék közdarabbal | Gravitációs működésű, PVC- és latex-mentes (Teljes mértékben PVC-mentes infúziós szerelék, amelynek összekötő csöve is PVC-mentes alapanyagból van előállítva, és a termék egyedi steril csomagolásán fel van tüntetve, hogy a szerelék PVC-mentes.), éles beszúró tövissel, baktériumszűrős levegőzővel, egyenletes cseppképződéssel, görgős áramlásszabályozóval, Luer-Lock csatlakozással, injekciózási lehetőséggel rendelkezzen. Minimum 150 cm csőhossz, steril egyenkénti csomagolásban. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 251300 |  | 0
[5 empty] | 10. ajánlati rész összesen: | 0
11. ajánlati rész | Tűk, fecskendők | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
11/1 | Injekciós tű 21G 1 1/2 | Rozsdamentes acél (MSZ EN 10088-2:2015), száraz szilikon bevonatú cső, precíziós lándzsa hegy (MSZ EN ISO 9626:200), luer kúpos tűfej méretjelölő nemzetközi színkóddal, luer kúpos csatlakozás (MSZ EN 20594-1:2002 ÉS MSZ EN 1707:1999), steril egyenkénti csomagolás, PVC, Latex mentes. A termék megfelel a felsorolt szabványoknak. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 257000 |  | 0
11/2 | Injekciós tű 22G 1 1/2 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 273000 |  | 0
11/3 | Injekciós tű 18G 1 1/2 |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 335000 |  | 0
11/4 | Fecskendő 2 ml | luer kúpos csatlakozás, skálabeosztással rendelkezzen, kitűnően átlátszó henger, fekete beosztás ideális leolvashatóság érdekében, kopásmentes, latex- és PVC-mentes, sterilen egyenként csomagolva. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 35300 |  | 0
11/5 | Fecskendő 5 ml |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 261000 |  | 0
11/6 | Fecskendő 10 ml |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 205000 |  | 0
11/7 | Fecskendő 20 ml |  | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 22000 |  | 0
11/8 | Fecskendő 50 ml perfusorhoz | 3 részes, teljesen átlátszó henger, magas kontrasztú, kopásmentes fekete skála "ml" léptékű beosztással, dugattyúfej kettős tömítőgyűrűvel, simán csúszó dugattyú, kis térfogatok lassú felszívásához és beadásához. Centrális helyzetű Luer Lock csatlakozással, steril egyenkénti csomagolás, PVC, Latex mentes. Az alábbi típusú perfusorok szükséges, hogy felismerjék (fecskendőfelismerés): IVAC P2000, ALARIS GS, MEDIMA S1. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 9000 |  | 0
[5 empty] | 11. ajánlati rész összesen: | 0
12. ajánlati rész | Oxigénterápiás eszközök | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
12/1 | Oxigén maszk gyógyszerporlasztóval nagy méret | Összekötöcsövel. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 30000 |  | 0
12/2 | Oxigén maszk gyógyszerporlasztóval kis méret |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 7750 |  | 0
12/3 | Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző szelepes megoldás) nagy méret | Összekötöcsövel. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 112500 |  | 0
12/4 | Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző szelepes megoldás) kis méret |  | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 8200 |  | 0
12/5 | Orrszonda | Minimum 200 cm hosszú, állítható mélységű orrbemeneti résszel. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk. | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 20100 |  | 0
12/6 | Oxigén vezeték | Az oxigénpalack és a lélegeztető ballon összekötésre. Megtörés ellen biztosított. Hosszúsága: minimum 1,5 méter max. 2,13 méter. | 93/42/EGK direktíva szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 1770 |  | 0
[5 empty] | 12. ajánlati rész összesen: | 0
13. ajánlati rész | Hőmérőszenzor ZOLL XSERIES defibrillátorokhoz | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
6/4 | Hőmérő szenzor | YSI400/YSI700 típusú, vagy ezzel egyenértékű utángyártott szonda, testüregi szenzorral. ZOLL XSERIES-hez | 93/42/EGK direktíva szerinti CE tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat | 200 |  | 0
[5 empty] | 13. ajánlati rész összesen: | 0
14. ajánlati rész | Veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló szolgáló eszközök | Specifikáció | Műszaki-alkalmassági feltétel* | db / 2 év | Nettó ár/db (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) | Ajánlott termék megnevezése | Ajánlott termék csomagolási egysége | Ajánlott termék szállítói cikkszáma
14/1 | Veszélyes hulladékgyűjtő zsák kicsi | Sárga színkódos, ADR minősített egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő zsák. Megfelel az I/2002 (I.11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletének. | --- | 8400 |  | 0
14/2 | Veszélyes hulladékgyűjtő zsák nagy |  | --- | 9700 |  | 0
14/3 | Tűgyűjtő 0,6 lit. | OTH, ADR minősítéssel rendelkező keményfalú gyűjtőeszköz. Megfelel az I/2002 (I.11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletének. | --- | 14400 |  | 0
14/4 | Fecskendő gyűjtő 1 lit. |  | --- | 4100 |  | 0
[5 empty] | 14. ajánlati rész összesen: | 0
* | Minden eszköz esetében javasolt műszaki-alkalmassági feltétel: az eszköz a vonatkozó hazai rendelkezések alapján feleljen meg a piacra helyezés szabályainak, pl. fogyasztóvédelmi tv. előírásai alapján rendelkezzen magyar nyelvű használati útmutatóval (ettől való eltérés csak akkor lehet, ha azt a jogszabály megengedi). Az orvostechnikai eszközökre és az IVD orvostechnikai eszközökre a jogszerű piacra helyezés dokumentumait külön jeleztük műszaki-alkalmassági feltételként. A 93/42/EGK direktíva szerinti tanúsítás, ill. az azt honosító, nemzeti szabályozások (pl. 4/2009. (III.17.) EüM rendelet) szerinti CE tanúsítvány egymással egyenértékűnek tekintendő.
Visszaellenőrzés