EREDETI PÉLDÁNY

(fedőlap)

**Ajánlat**

a , Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”**

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljárásra

**Ajánlattevő(k) neve:** ...................................

Székhely: ...................................

Postai cím: ...................................

Kapcsolattartó: ...................................

Mobil: [+36](tel:%2B36703177215)…………………………..

Fax: [+36](tel:%2B36703177215)…………………………..

Email: [[………@](mailto:info@gtsinvestment.hu).......................](mailto:gyula.lukacs@danubetruck.hu)

Ajánlattételi határidő: 2017. december 15. 14.00 óra

TARTALOMJEGYZÉK

a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

|  |  |
| --- | --- |
| **Irat / dokumentum megnevezése az ajánlatban** | **oldalszám** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővítendő.

**adatlap az ajánlattevő gazdasági szereplőre [[1]](#footnote-1)**

„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve |  |
| Címe (székhelye) |  |
| Levelezési címe |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószáma |  |
| - telefonszám: |  |
| - telefaxszám: |  |
| - E-mail cím: |  |
| - Internet (URL) cím (adott esetben) |  |
| Ügyvezető neve (cég esetében)  címe:  telefonszáma:  faxszáma:  e-mail címe: |  |
| **A jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra jogosult adatai**  **neve:**  **levelezési címe:**  **telefonszáma:**  **mobil száma:**  **faxszáma:**  **e-mail címe:** |  |

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

Ajánlatkérő az adatlapon az ajánlattevő által megadott adatokat veszi figyelembe az eljárás során, a „kapcsolattartásra jogosult”-nál megadott információkat pedig a kapcsolattartás során. Az adatok megfelelősségéért kizárólag ajánlattevő felel, a nem megfelelően megadott (elírás) adatok esetében az ebből eredő esetleges következményekért (tájékoztatás nem érkezik meg - időben) Ajánlatkérő felelőssége kizárt.

Az ajánlattevő részéről a jelen adatlap kitöltése és benyújtása arról szól nyilatkozatnak is minősül egyben, hogy az ajánlatkérőt nem terheli felelősség, amennyiben az adatlapon megadott adatok esetlegesen nem megfelelően lettek feltüntetve.

**1. sz. nyilatkozatminta**

**felolvasólap**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)**

**66. § (5) bekezdése alapján**

**1. Ajánlattevő adatai:**[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: | ………………………… |
| Ajánlattevő címe (székhelye): | ………………………… |

**2. A beszerzés tárgya:**

Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel

**3. Számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Nettó egyösszegű ajánlati ár**  (Áfa nélküli, nettó egyösszegű prognosztizált vállalkozói díja, HUF-ban) | nettó …………………………. HUF |
| **2. A lámpatestekre, a fényforrásokra és az új telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás időtartama** (hónapban megadva, minimum 60 maximum 84 hónap) | …………………………. hónap |

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**2. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)**

**66. § (2) és (4) bekezdése alapján**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[3]](#footnote-3) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő megvizsgálta és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadja az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumokba foglalt feltételeket, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás nyerteseként az ajánlatkérővel szerződést köt, és szerződéses kötelezettségeit teljesíti **az ajánlatban megadott egyösszegű, nettó ellenszolgáltatásért.**

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint

* mikrovállalkozásnak minősül
* kisvállalkozásnak minősül
* középvállalkozásnak minősül
* nem tartozik a törvény hatálya alá[[4]](#footnote-4).

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**3. sz. nyilatkozatminta**

**Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[5]](#footnote-5) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt.  
67. § (4) bekezdése alapján ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**4. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)**

**114. § (2) bekezdés alapján**

**a 62. § (1)-(2) bekezdésre vonatkozóan**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[6]](#footnote-6) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**5/A. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet**

**8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján**

* **Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/B és 5/C nyilatkozat nem csatolandó**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[7]](#footnote-7) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az **ajánlattevő** olyan társaságnak minősül, **melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.**

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**5/B. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet**

**8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján**

* **Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/A és 5/C nyilatkozat nem csatolandó**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[8]](#footnote-8) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az **ajánlattevő** olyan társaságnak minősül, melyet **nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjaiban foglalt definícióra[[9]](#footnote-9) tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve**  *(tényleges tulajdonos jelen nyilatkozat esetében csak* ***magánszemély*** *lehet)* | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye**  *(tényleges tulajdonos jelen nyilatkozat esetében csak* ***magánszemély*** *lehet)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**5/C. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet**

**8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján**

* **Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/A és 5/B nyilatkozat nem csatolandó**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[10]](#footnote-10) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjaiban foglalt definícióra tekintettel **nincs tényleges tulajdonosa.**

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**6. sz. nyilatkozatminta**

**ajánlattevő nyilatkozata**

**változásbejegyzési eljárásról**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[11]](#footnote-11) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban **büntetőjogi felelősségem** tudatában

**nyilatkozom**, hogy

1. az ajánlattevő vonatkozásában az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési **eljárás nincs folyamatban**, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz / költségvetési szervhez / kamarához / jegyzőhöz nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem, **változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban**.[[12]](#footnote-12)

VAGY

1. az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési **eljárás van folyamatban**, ennek igazolásaképpen az ajánlathoz **ajánlattevő csatolja** a cégbírósághoz benyújtott **változásbejegyzési kérelmet** és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött **igazolást**.[[13]](#footnote-13)

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**7. sz. nyilatkozatminta**

**SZAKMAI AJÁNLAT**

a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban

**A)**

|  |  |
| --- | --- |
| **A lámpatestekre, a fényforrásokra és az új telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás időtartama** (hónapban megadva, minimum 60 maximum 84 hónap) | …………………………. hónap |

**Megjegyzés:**

A **60. hó**napnál kedvezőtlenebb, azaz **rövidebb időtartamú** megajánlás esetén **az ajánlat** a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján **érvénytelen.** Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 84 hónap, vagy annál kedvezőbb (hosszabb időtartamú jótállás megajánlásra egyaránt az adható legmagasabb pontszámot adja. **A jótállás időtartama a műszaki átadástól számítódik.**

* Az ajánlat megadása során csak egész szám (nap) adható meg az időtartam vonatkozásában tört szám (pl.: 60,5) NEM.

**B)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Meglévő rendszer* | | **Ajánlat** | | |
| *Meglévő Típus* | *Teljesítmény (W/db)* | **Beépítésre / Megajánlott kerülő Típus megjelölése**  **(meglévő típus helyett)** | **Teljesítmény (W/db)** | ***Mennyiség (db)*** |
| *36W-os kompakt fénycső* | *45* | **………………………….** | **……….** | *411* |
| *70W-os nátrium* | *87* | **………………………….** | **……….** | *58* |
| *150W-os nátrium* | *174* | **………………………….** | **……….** | *2* |
| Összesen: |  |  |  | ***471*** |

**C)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter**  a lámpatestről álljanak rendelkezésre a következő mérések és vizsgálatok jegyzőkönyvei | **Az előírt paraméternek való Megfelelés igazolását az alábbi lehetőségek szerint kell meghatározni a táblázatban:**   1. **AZ érték megadásával**   ***vagy***   1. **„(igen / nem)”**   **válasz beírásával**  ***vagy***   1. **„(rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre)”  válasz beírásával / aláhúzásával / a nem megfelelő rész törlésével** |
| * A megajánlott **lámpatest** típus **rendelkezzen** megfelelőségi **tanúsítvánnyal**, amely igazolja a hatályos EN szabványoknak való megfelelőséget. Az alábbi szabványokban rögzített megfelelőség mindegyike kötelező és releváns:  EN 55015:2006+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 60598-1:2008+A1, EN 62471:2008 * **Kötelezően csatolandó a tanúsítvány** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A megajánlott lámpatestekről álljon rendelkezésre a területileg illetékes hálózat üzemeltető rendszerengedélye. * **Kötelezően csatolandó az engedély** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * Fényeloszlási **görbék és táblázatok** C-y rendszerben C=0°, 90°, 180°, 270° fél síkokban és azon két C félsíkban, melyeknél az I (fényerősség) eléri a maximumát. * **Kötelezően csatolandó a megajánlott lámpatest EULUMDAT fájl-ja.** | **rendelkezésre áll, az EULUMDAT fájl-t csatoljuk az ajánlathoz**  **/ nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A világítótest teljes felharmonikus áram torzítás értékét igazoló mérési **jegyzőkönyv** (THD i< 25%). * **Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A világítótest teljesítményfelvétel stabilitását (látszólagos és hatásos teljesítmény, tolerancia +15% max. +7W) igazoló mérési **jegyzőkönyv** a hálózati feszültség szabványos feszültségtűrései esetén * **Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| A világítótest teljesítménytényező (telj. tényező>0,75) értékét igazoló mérési **jegyzőkönyv**.   * **Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * **Nyilatkozat** a működőképességéről a 190 V-260 V feszültség tartományban. * Kötelezően **csatolandó a nyilatkozat** | **rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / nem áll rendelkezésre \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A lámpa fényáram teljesítménye **min.  87 lm/W kell, hogy legyen**, beleértve az optikai és az elektromos veszteségeket is. * A **színhőmérséklet max. 4000 K** lehet. | a megajánlott lámpa fényáram **teljesítménye**: **…………….** **lm/W**  a megajánlott lámpa fényáram **teljesítménye**: **…………..…** **lm/W**  a megajánlott lámpa fényáram **teljesítménye: …………..… lm/W**  a színhőmérséklet: **………... K** |
| * A búra anyaga UV stabilizált polikarbonát vagy biztonsági üveg legyen. | A búra anyaga:  **polikarbonát / biztonsági üveg \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |

**D)**

**Ajánlattevő** az általa megajánlott termékekre vonatkozóan **az alábbi nyilatkozatot teszi**:

* A megajánlott lámpák nem fém tükörrel szereltek;
* A megajánlott lámpák lámpatestháza és rögzítő elemei nem tartalmaznak műanyag alkatrészeket;
* A LED modul, a driver és a tápegység egymástól független cserélhetősége biztosított.

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények** | **A Megfelelés igazolását az alábbi lehetőségek szerint kell meghatározni a táblázatban:**   1. **(igen / nem)**   **vagy**   1. **(rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre)**   **vagy**   1. **(megfelel / nem felel meg)**   **vagy**   1. **(szöveges leírás)** |
| * A szerelvény- és optikai tér **minimális** védettsége legyen **IP66** | **rendelkezésre áll / nem áll rendelkezésre** |
| * A világítótest LED moduljának túlmelegedés elleni védelme legyen megoldva úgy, hogy az károsodás vagy élettartam-rövidülés nélkül elviselje az nyári nappali üzemviszonyok közötti folyamatos működtetést. A védelem módja kizárólag passzív elvű legyen. (mutassa be) | **megfelel / nem felel meg \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A világítótest túlfeszültség védelme úgy legyen kialakítva, hogy mind a hálózatról érkező zavarok, mind pedig a villámcsapás másodlagos hatásai ellen is védett legyen. (mutassa be) | **megfelel / nem felel meg \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * Az ULOR értéke legyen **maximum 0%,** goniometriai méréseken alapuló fényeloszlási görbék alapján. | Az ULOR értéke: **…….. %** |
| * A szerelvénylapon (és egyáltalán a világítótestben) elhelyezett összes szerelvény közvetlen érintés ellen védett legyen, a másodlagos védelemként a kézzel megérinthető szerelvények maximális feszültsége 42V lehet | szerelvény közvetlen érintés ellen:  **védett / nem védett \***  a kézzel megérinthető szerelvények maximális feszültsége: **……….… V**  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |
| * A világítótesten kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a világítótest fő paramétere - elszámolási teljesítménye - szabad szemmel talajszintről jól olvasható legyen (5-6 cm-es betűkkel) | Az alkalmazásra kerülő betűméret jól olvasható legalább: **5-6 cm lesz** |
| * Vállalt garanciális idő **nem lehet kevesebb**, mint 5 év. | A vállalt garanciális idő: **………. év.** |
| * Alkatrész utánpótlási idő minimum 10 év (a teljesítéstől) | * A vállalt alkatrész utánpótlási idő (a teljesítéstől): **……... év.** |
| * A lámpatest optikai kialakítása olyan legyen, amely esetleges LED hiba esetén is változatlanul biztosítja a megvilágítás egyenletességét. | **megfelel / nem felel meg \***  *\* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő* |

**E)**

Ajánlattevő kijelenti, hogy a teljesítés során a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a kivitelezésre vonatkozóan meghatározott feltételrendszernek megfelelően, az ott megadottak szerint fogja teljesíteni, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakat fenntartás nélkül elfogadja. Az ajánlat az elvárt műszaki megoldásra vonatkozik.

**F) Ajánlattevő jelen nyilatkozatával elismeri**, hogy a szakmai ajánlatban az előírt paramétereknek való megfelelés igazolására vonatkozó ajánlatkérői előírás számára egyértelmű volt, a szakmai ajánlatban a megfelelést – az előírtaknak megfelelően –   
a válasz / érték beírásával/ kitöltésével vagy a megfelelő válasz aláhúzásával vagy a nem megfelelő rész törlésével kell egyértelműen megtenni az adott helyen.

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**8. sz. nyilatkozatminta**

**Nyilatkozat felelősségbiztosításról**

*(Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján)*

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[14]](#footnote-14) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy:

nyertességünk esetén vállaljuk, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig teljes körű / a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó kivitelezési felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a kivitelezés teljes időtartamára. A biztosítás megkötése/kiterjesztése fedezetet fog nyújtani a beruházással érintett területen található építményekben, az építési területen kívül eső szomszédos építményekben a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére, Megrendelő eszközeiben, továbbá harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni károk megtérítésére.

A felelősségbiztosítás fedezeti értéke legalább: **10 MFt** HUF/káresemény (dologi) és min. **10 M Ft/év** (személyi) kár.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő (Ajánlatkérő) részére, valamint arról is, hogy a felelősség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni, amelyet megrendelő bármikor ellenőrizhet, és ennek **elmulasztása esetében szankcionálhat**.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy nyertességünk esetén a felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjában történő átadásának elmulasztását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéstől való visszalépésünknek tekinti.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy a biztosítási kötvény szakmai tartalmára (biztosított munkálatok/tevékenységek köre) vonatkozóan ajánlatérő azt vizsgálja, hogy az abban foglaltak kiterjednek-e, tartalmazzák-e (legalább) a felhívás 5. pontjában a „**Közös Közbeszerzési Szójegyzék CPV-kódok által megadott** Fő tárgy” szerinti tevékenységre vonatkozó tevékenységre, nyilatkozatunkat ennek ismeretében tettük meg.

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**9. sz. nyilatkozatminta**

**nyilatkozat**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)**

**25. § (3) – (4) bekezdése alapján**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[15]](#footnote-15) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok[[16]](#footnote-16).

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**10. sz. nyilatkozatminta**

NYILATKOZAT

Előleg igénybevételéről

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[17]](#footnote-17) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 9. pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a).

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**11. sz. nyilatkozatminta**

NYILATKOZAT

A KBT. 134.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT AZ ELŐÍRT JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

a

„ **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”**”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,

hogy a tárgyi eljárás vonatkozásában előírt jótállási biztosítékot az közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben meghatározott módon és mértékben, az ott meghatározott határidőre ajánlatkérő, mint Megrendelő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**További nyilatkozatok szükség szerint**

**- amelyek kitöltése és csak abban az esetben kötelező,**

**amennyiben az azokban jelzett eset fennáll!**

**12. sz. nyilatkozatminta**

**NYILATKOZAT**

**közös ajánlattételről a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján**

Alulírottak ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő és ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) [[18]](#footnote-18) az ajánlattevő(k) képviselői nyilatkozunk, hogy a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.**, mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 35. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők közös ajánlatot nyújtanak be.

Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő teljes joggal jogosult.

Tudomásul vesszük, és kérjük, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek szóló hivatalos értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők fent megjelölt képviselőjének küldi meg, az alábbi adatok figyelembe vételével:

| Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő  székhelye: | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Közös **ajánlattevőket**  képviselő **ajánlattevő** telefon- és **telefaxszáma:** | ……………………………………… |
| Közös **ajánlattevőket**  képviselő **ajánlattevő**  **e-mail címe:** | ……………………………………… |
| Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő nevében aláíró természetes személy (meghatalmazott)  **neve**: | ……………………………………… |

Az ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.

Kijelentjük továbbá, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé **egyetemlegesen felelnek**.

**Az együttműködési megállapodást csatoljuk az ajánlatunkhoz.**

Kelt: …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről | <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**13. sz. nyilatkozatminta**

**AJÁNLATTEVŐI NYILATOZAT ÉS INDOKOLÁS**

**ÜZLETI TITOKRÓL [[19]](#footnote-19)**

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[20]](#footnote-20) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat **üzleti titkot** tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Üzleti titok ajánlatunk következő (elkülönített módon, **az ajánlat végén csatolt**) oldalain található:

.…-…. oldal [[21]](#footnote-21)

Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével kapcsolatosan áttanulmányoztam a Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat tudomásul vettem és megértettem.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az alábbi indoklást adom:

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlat oldalán/oldalain csatolt dokumentum | Részletes indokolás **[[22]](#footnote-22)** |
| …… oldalon csatolt …….. tartalmú/megnevezésű irat dokumentum |  |
|  |  |

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**14. sz. nyilatkozatminta**

**AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A[[23]](#footnote-23)**

felelős fordításról

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő[[24]](#footnote-24) képviselője, a **Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft.,** mint ajánlatkérő által indított **„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt.   
47. § (2) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt valamennyi nem magyar nyelvű dokumentum részvételi ajánlathoz csatolt magyar nyelvű fordítása minden tekintetben megegyezik az eredeti, idegen nyelvű dokumentummal. [[25]](#footnote-25)

Kelt: …………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| <cégszerű> Aláírás  a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  vagy aláírás  a cégjegyzésre jogosult képviselője által  meghatalmazott /meghatalmazottak részéről |

**15. sz. nyilatkozatminta**

Átláthatósági nyilatkozat minta

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[26]](#footnote-26) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………  
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***

* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

...................................................

cégjegyzésre/aláírásra jogosult

1. Amennyiben valamelyik technikai adattal (pl.: faxszám, web lap (URL) cím) ajánlattevő nem rendelkezik,úgy kérjük az egyértelműség kedvéért ezen rovatokban ezt egyértelműen jelezni (pl.: „nincs”) [↑](#footnote-ref-1)
2. Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét). [↑](#footnote-ref-2)
3. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-3)
4. A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő. [↑](#footnote-ref-4)
5. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-5)
6. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-6)
7. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-7)
8. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-8)
9. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja az alábbi előírást tartalmazza:

   *tényleges tulajdonos:*

   „ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

   rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

   rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

   rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

   1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

   2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

   3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)” [↑](#footnote-ref-9)
10. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-10)
11. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-11)
12. A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő [↑](#footnote-ref-12)
13. A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő [↑](#footnote-ref-13)
14. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként*

    *a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,*

    *b) az a szervezet, amelynek*

    *ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,*

    *bb) tulajdonosát,*

    *bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,*

    *ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.*

    *A fentiek mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként*

    *a) a köztársasági elnök,*

    *b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,*

    *c) a Kormány tagja,*

    *d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,*

    *e) a legfőbb ügyész,*

    *f) az Alkotmánybíróság elnöke,*

    *g) az Állami Számvevőszék elnöke,*

    *h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy*

    *i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke*

    *j)-m)*

    *tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-17)
18. az ajánlattevők száma szerint szükség szerint bővítendő [↑](#footnote-ref-18)
19. Amennyiben az részvételi jelentkezés nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell a részvételi jelentkezéshez csatolni! [↑](#footnote-ref-19)
20. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. [↑](#footnote-ref-20)
21. Szükség szerint bővíthető, kiegészíthető adattartalom [↑](#footnote-ref-21)
22. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.   
    Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.   
    A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, **elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott **indokolás nem megfelelő**, amennyiben az **általánosság szintjén kerül megfogalmazásra**. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Amennyiben a részvételi jelentkezés nem tartalmaz idegen nyelvű dokumentumot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni!* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja. Amennyiben ajánlatkérő azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz különösen, ha ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet). Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei).

    Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát, vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan szövegszerű fordítása nem létezik. [↑](#footnote-ref-25)
26. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

    1. **átlátható szervezet:**

    *a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

    *b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

    *ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

    *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

    *bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

    *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

    *c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

    *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

    *cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

    *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-26)