Árazatlan költségtábla

|  |  |
| --- | --- |
| *Meglévő rendszer* | **Megajánlott rendszer** |
| *Meglévő lámpatest típusa* | *Teljesítmény (W/db)* | **Beépítésre / Megajánlott kerülő Típus megjelölése (meglévő típus helyett)** | **Egységár (nettó HUF/db)** | ***Mennyiség (db)*** | ***Összesen (nettó HUF)*** |
| *36W-os kompakt fénycső* | *45* | **………………………….** | **……….** | *411* |  |
| *70W-os nátrium* | *87* | **………………………….** | **……….** | *58* |  |
| *150W-os nátrium* | *174* | **………………………….** | **……….** | *2* |  |
| *Oszlopállítás díja* |  | **………………………….** | **……….** | *5* |  |
| *Lámpatestek cseréjének szerelési díja (mely tartalmaz minden költséget pl.: a tervezés és az engedélyeztetés költségét is)* |  | **…………………………** | **……….** | *471* |  |
| *Kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás díja* |  |  |  |  |  |
| Összesen nettó: |  |