## Munka1
sorszám | CAT/specifikáció | cikknév | M.e. | 2 Év / felhasználás mennyisége Tervezett | Nettó db / ár | Nettó ár összesen
1 | 21330-001484 | W35 - CONNECTOR CABLE ASSEMBLY – TEMPERATURE | DB | 5
2 | 21300-001315 | GASKET - CONNECTOR, INVASIVE PRESURE | DB | 6
3 | 21300-007710 | A16 - MODULE-OEM, PULSE OXIMETER, MX-1 | DB | 5
4 | 21330-001524 | W21 - ASSY-CABLE, FLEX, Sp02, OEM, PCB | DB | 5
5 | 21330-000235 | W27 - CABLE ASSY-RIBBON, NIBP/OEM PCB | DB | 5
6 | 21330-001323 | W13 - CABLE-ASSY,MAIN KEYPAD,INTERFACE PCB | DB | 5
7 | 21330-001226 | W04 - CABLE ASSY - FLEX, SYSTEM PCB/INTERFACE pcb | DB | 5
8 | 21300-007358 | A11 - DISPLAY-ACTIVE MATRIX, 8.4 ,COLOR | DB | 2
9 | 21330-001223 | W18 - CABLE ASSY-FLEX,LCD,INTERFACE PCB | DB | 5
10 | 21300-007555 | A08 - INVERTER-BACKLIGHT,DUALTUBE,12VDC,85C | DB | 2
11 | 21330-001214 | W12 - CABLE ASSY - PRINTER CONTROL KEYPAD,INTERFACE PCB | DB | 2
12 | 21330-001285 | A06 - PCB ASSY – OEM | DB | 2
13 | 21330-001404 | A03 - PCB ASSY - POWER (V1) | DB | 2
14 | 21330-001389 | Keypad Assy (V1) - Main Cntrl, CPR, NIBP, Hungarian | DB | 10
15 | 11577-000011 | Mobil Battery Charger | DB | 2
16 | 11576-000056 | Lucas 2 Aux Power Supply EU | DB | 3
17 | 21300-007471 | HANDLE | DB | 10
18 | 21330-001241 | COVER - LATCH, PADDLE, GRAY (Part of Rear Case Assembly) 2db | DB | 10
19 | 21300-001320 | A15 - CAPACITOR-ENERGY STORAGE,BTE | DB | 2
20 | 21330-001385 | Keypad Assy - Printer Control, 12-Lead, Hungarian | DB | 10
21 | 21330-001448 | A01 - PCB ASSY - SYSTEM | DB | 5
22 | 21330-001236 | A05 - PCB ASSY - INTERFACE (V1) | DB | 5
23 | Kapnográf mintavevő, intubált beteghez, endotracheális tubusra | Rövid távú (kevesebb mint 24 óra) monitorozáshoz, normál hosszúságú. Kompatibilis legyen az LP 12-es | DB | 11540
24 | Kapnográf mintavevő, nem intubált beteghez felnőtt | Oxigén adagolással, felnőtt, normál hossz kompatibilis legyen az LP 12 – es (nem oxigén adagoló orrkanüllel kombinált, hanem szimpla szenzor). | DB | 1200
25 | Kapnográf mintavevő, nem intubált beteghez gyermek | Oxigén adagolással, gyermek, normál hossz kompatibilis legyen az LP 12 – es (nem oxigén adagoló orrkanüllel kombinált, hanem szimpla szenzor). | DB | 480
becsült érték (24 hó) nettó összesen: | [5 empty] | 0